## Záradék
Sebrek Kft.
Név :LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím :8868 Letenye Kossuth L. u. 10. |  | Kelt: 2018.11.15.
Készítette: Sebrek Csaba
A munka leírása:
HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2016” pályázat keretében HŰTŐKAMRA KIALAKÍTÁS
TERMELŐI PIAC és KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSÁRA
8868 LETENYE Béci patak, Bajcsy-Zsilinszky u. 36. hrsz: 389 ingatlanon
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 5441700 | 1548855
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 5441700 | 1548855
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 6990555
2.2 Áfa | 27% | 1887450
3. A munka ára |  | 8878005
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Légkondicionáló berendezések | 5441700 | 1548855
Összesen: | 5441700 | 1548855

## Légkondicionáló berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 84-006-3.1.1 | Normál hűtőkamra 3,0 m x 2,50m x 2,50 m mérettel, 15 m3 hasznos térfogattal | 3 | db | 628190 | 201150 | 1884570 | 603450
2 | 84-006-11.2-0232431 | Hűtő aggregát elhelyezés 15 m3-es kamrához,AGRG tipus 0-+ 5 C fok hőmérsékleten zöldség,hús, tejtermék stb. hűtésére, kondenzációs hűtőaggregát Pego-Expert digitális vezésrlő egységgel, Hispánia ventillátoros elpárologtatóval környezetbarát hűtőközeggel | 3 | db | 1185710 | 315135 | 3557130 | 945405
feltöltve, telepítve, beüzemelve. Hűtő teljesítmény 250 Watt. Áramfelvétel 5,30 Amper, Elektromos teljesítmény 1150 Watt. Villamos energia fogyasztás 16-22 Kw/24h.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 5441700 | 1548855